          Informace o činnosti vedení BD Krakovská v roce 2026

· Jednání a odkoupení poslední části pozemku mezi domem a garážemi z důvodu oplocení. Provedení geodetického zaměření a podepsání smlouvy s vlastníkem na 97 m2. Nyní v chodu změna vlastníka dle kupní smlouvy – SO Kralupy, KÚ Mělník

· Jednání, poptávky a výběr zhotovitele nových vstupů do bytového domu 4x schodiště
Poptáni Sonekov, Holborn, Prefa , Cs Beton, - jediný kdo předložil kompletní nabídku na celkovou realizaci byla firma Sonekov, která bude stavbu provádět.( Kompletní realizace, kvalitní materiály a dlouhá záruka)

· Oprava střechy na výtahové šachtě + zatékání do střechy – realizace p. Novotný

· Demontáže starých zkorodovaných antén a jejich konzolí – odřezání a likvidace. Zajištění všech vstupů pod dům z důvodu výskytu cizích osob!

· Pohotovostní oprava a zásah na centrální kanalizaci pod a před domem. Při opravě povrchu komunikace došlo k zanesení hlavních kanalizačních tras a ucpání odtoku z našeho domu. Tím se porušila těsnost potrubí pod domem. Následný zásah VaK Středočeského kraje částečně pročistil, ale stále jednáme o dalších pracích včetně kompenzace.

· Při kontrole pod domem zjištěn únik na HP pitné vody – oprava v jednání.

· [bookmark: _GoBack]Poptávky na instalaci nových plastových oken do sklepů a kanceláře, opravy hlavních dveří vchodů a možnosti jiného zabezpečení + poštovní schránky – vše v nabídkovém jednání.

· Opětovné řešení výskytu štěnic! – bohužel opět v bytech s nájemníky! Provádí se průběžně dezinsekce a okolní kontroly.

· Řešení pojistné události nájemníka s vyplavením prvního patra a přízemí – kanceláře BD. Bude hrazeno z pojistky vlastníka bytové jednotky. Proběhne oprava poškozených stěn a stropů.

· Nákup sjednoceného a schváleného balkonového setu pro všechny patra. Požadavek na vyklizení osobních věcí a následná likvidace zbytků. Dalším krokem bude oprava balkonové konstrukce a malování.
